Anexă la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 102 din 1 iulie 2015

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI

ai obiectivului de investiții

”Centru Educaţional Demonstrativ pentrru Energie Durabilă - Centru EDED”

BENEFICIAR: Consiliul Județean Maramureș
AMPLASAMENT: județul Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Petofi Sandor nr. 12-14

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoare totală investiție: 

	
	Valoarea fără TVA

(lei)
	Valoarea cu TVA

(lei)

	Total valoarea investiție, din care:
	1.194.924 
	1.481.706 

	Construcții - montaj
	   855.419
	1.060.720


LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE PROPUSE PRIN PROIECT SUNT:

LUCRĂRI DE STRUCTURĂ

o
Reabilitare structură de rezistență conform recomandării din expertiza tehnică

LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ

o
Izolarea termică a pereților exteriori

o
Înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie performantă energetic, având rezistența termică minimă 

            R' ≥ 1,1 m2•K/W, cu rame de culoarea lemnului de nuc
o
Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel

o
Izolarea termică a plăcii pe subsol

o
Renovare pereți exteriori și tavane

o
Recompartimentarea grupului sanitar pentru WC pentru persoane cu handicap

o
Înlocuire și reparare pardoseli

LUCRARI DE INSTALATII

· LUCRĂRI DE REFACERE A INSTALAȚIILOR TERMICE ȘI SANITARE

· Înlocuirea cazanului existent cu un cazan în condensare;

· Înlocuirea sistemului de distribuție a agentului termic;

· Înlocuirea corpurilor de încălzire cu corpuri de încălzire tip ventiloconvectoare;

· Dotarea instalației de încălzire cu sistem de automatizare care să permită reducerea consumului pe timp de noapte și în timpul neutilizării spațiilor din clădire;

· Înlocuirea conductelor de apa rece și apă caldă menajeră;

· Procurare și montare baterii cu consum redus pentru lavoare.

· LUCRĂRI DE REFACERE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT

·        Inlocuirea sistemului de distributie a energiei pentru instalatia de iluminat;

·        Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri eficiente si cu led;

·        Dotarea instalatiei de iluminat cu sistem de automatizare cu senzori de prezenta si senzori de iluminare.

· LUCRĂRI DE REFACERE A SISTEMULUI DE VENTILARE

· DOTAREA CLĂDIRII CU SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

· Instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice simple si concentrate;

· Instalarea unei turbine eoliene pe stâlp în curtea interioară;

· Instalarea unei pompe de caldura sol-apa pentru producerea energiei termice necesare incalzirii spatiilor;

· Instalarea unor colectori solari;

· Instalarea unei centrale de tratare aer cu pompa de caldura aer-aer pentru producerea energiei termice.

o
INSTALAREA UNUI SISTEM DE SECURITATE ȘI VIDEOCONTROL

o
INSTALAREA UNUI SISTEM DE DETECȚIE ȘI AVERTIZARE LA INCENDIU

Caracteristici constructive:

· Nivel de înălțime: D + P + E +ER

· Tip construcție: Sistem monobloc-ansamblu volumetric compact

· Înălțimea la cornișă : 13,7 m

· Suprafața construita la nivel : 232,90 m2
· Suprafața construită desfășurată : 734,65 m2
· Suprafața utilă : 572,65 m2, din care 397,80 m2 reabilitați în cadrul obiectivului de investiții 

· Număr de scări  : 2

Durata de realizare a investiției: 12  luni.

Finanțarea investiției:

- fonduri europene: maxim 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului

- fonduri de la bugetul de stat: 5 % din total costurilor eligibile

- fonduri din bugetul Consiliului Județean Maramureș: 5 % din costurile eligibile, la care se  vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Ioan Dragoș
