
Anexa la HCJ nr.  35 / 20  februarie 2023
Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect
„Reabilitare Centrul școlar de educație incluzivă Baia Mare, grădiniță - clădire P + 1E”, din municipiul Baia Mare, str. 8 Martie, nr.5
Prin intermediul acestor operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:

•
Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

•
Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

•
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

•
Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;

•
Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;

•
Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

•
Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;

•
Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;

•
Alte tipuri de lucrări;

Scopul acestor intervenții este de a reduce indicatorii de eficiență energetică, după cum urmează:
	Indicatori de eficiență energetică 
	Valoare la  începutul implementării proiectului
	Valoare la  finalul implementării proiectului 

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)
	265,49
	76,5

	Consumul de energie primară (kWh/m2.an)
	390,74
	134,81

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)
	390,74
	134,81

	Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)
	0
	0

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) 
	64,3
	21,59

	Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)
	· 
	71,19%

	Reducerea consumului de energie primară (%)
	· 
	65,5%

	Reducerea emisiilor de CO2 (%)
	· 
	66,43%


Pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Centrul școlar de educație incluzivă Baia Mare, grădiniță - clădire P + 1E”, aria desfășurată calculată în cadrul Auditului Energetic realizat este de 520 mp. 
Având în vedere faptul că, acest proiect se încadrează în lucrări de renovare moderată de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA, valoarea eligibila a proiectului este de 260.000 Euro fără TVA, la cursul aferent lunii mai 2021 de 1 Euro= 4.9227 lei, valoarea eligibilă, este de 1.279.902 Lei fără TVA, respectiv 1.523.083,38 Lei cu TVA.
