
Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 152  /19.05.2023

   

Caracteristicile principale și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare Muzeul județean de Etnografie și Artă populară Maramureș”, municipiul Baia Mare, strada Dealul Florilor, nr. 1, județul Maramureș
Proiectul ”Modernizare Muzeul județean de Etnografie și Artă populară Maramureș”, pentru care s-a semnat Contractul de finanțare nr. 22256/ 22.02.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1.a/1, Runda 2, pentru acordarea finanțării de către MDLPA pentru implementarea Proiectului nr. C5 – B2.1.a – 1834, vizează implementarea unui pachet standard de măsuri de eficiență energetică la nivelul clădirilor, care va avea ca rezultat scăderea consumului specific pentru încălzire și creșterea confortului pentru proprietarii/ utilizatorii clădirii.
Obiectul general al proiectului este renovarea energetică moderată a clădirilor publice.
Obiectul specific al proiectului îl reprezintă reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2an), reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.
Indicatori de proiect:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investiții aferent clădirii

Clădire muzeu

Adresa: municipiul Baia Mare, strada Dealul Florilor, nr. 1, județul Maramureș

CARACTERISTICI TEHNICE ŞI PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Clădire existentă:

• Regimul de înălțime: Sp+P+Mp+Ep;
• Înălțimea clădirii: 15,31 m;

• Suprafața construită: 924,00 m2;

• Suprafața construită desfășurată: 1.809,00 m2;

• Înălțimea medie a soclului: 0,50 m;

• Număr de tronsoane: 1;

• Tâmplăria: tamplarie lemn;

• Tip acoperiș: șarpantă;

• Tip învelitoare: tablă fălțuită.
• Gradul de rezistență la foc: II.

OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 


Obiectivul principal al proiectului este Modernizarea Muzeului județean de Etnografie și Artă populară Maramureș prin care sunt aduse o serie de intervenții la clădirea muzeu, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile cu privire la calitatea în construcții, inclusiv a creșterii eficienței energetice. Prin intervențiile propuse s-au analizat următoarele aspecte în cadrul celor două scenarii:

Scenariu 1

1.
Lucrări de creștere a performanței energetice:

a)Audit energetic, expertiză tehnică;

b)Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

•
izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin: 

- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

  Se propune schimbarea în totalitate a tâmplăriei existente și montarea de tâmplărie eficientă energetic cu geam termoizolant triplu, tratat Low-E, cu 2 rânduri de etanțare, toc și cercevea cu 5-6 camere de etanțare. 

Rezistența minimă a tâmplăriei exterioare va fi de 0,77 (m2K)/W. 

Pe conturul tâmplăriei exterioare se va realiza o căptușire termoizolantă în grosime de cca. 3-5 cm, realizată prin îndepărtarea tencuielii existente. 

•
Izolarea termică a planșeului de b.a. sub pod

Se propune îmbunătățirea termoizolației planșeului de b.a. peste ultimul nivel prin montarea unui sistem de termoizolație din vată minerală bazaltică. 

Se vor monta două straturi de termoizolație din vată minerală cu grosimea de 10 cm fiecare, montate întrețesut.  

 •
izolarea termică a plăcii peste subsol;

Se propune alicapea unui strat orizontal de termoizolație din polistiren expandat ignifugat grafitat cu grosimea de 10 cm, cu densitatea minimă 15 kg/mc. 

Stratul termoizolant va fi protejat de un strat de mortar de ciment slab armat. 

•
Pentru zugrăvelile interioare, se vor utiliza vopsele permeabile la vaporii de apă;

2.
Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum.

3.
Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior. 

4.
Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri. 

5. Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități. 

6. Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii:

- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii

- repararea acoperişului şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 

- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

Scenariu 2

-restaurarea imobilului în scopul conservării valorilor culturale identificate și evidențierea identității acestuia în cadrul contextului ambiental din care face parte;

- identificarea dotărilor și spațiilor exterioare/interioare specifice funcțiunii, necesare și obligatorii pentru desfășurarea activităților și relaționarea dintre acestea;

- indentificarea problemelor cu privire la starea fizică a clădirii, din punct de vedere al cerințelor fundamentale de calitate în construcții;

- stabilirea și adoptarea de măsuri destinate creșterii performanței energetice a clădirii care trebuie să asigure atingerea tuturor valorilor minime ale indicatorilor de eficiență energetică, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare și a prevederilor ghidului de finanțare;

- sub aspectul costurilor investiției, pentru evitarea unei duble finanțări, vor fi identificate lucrările

realizate anterior, asupra cărora nu se poate interveni.

Lucrările preconizate a fi analizate și realizate, fără a se limita la:

- Construirea pe orizontală în vederea creării de noi spații;

- Refacerea finisajelor interioare și exterioare cu materiale originale;

- Restaurarea elementelor decorative interioare și exterioare;

- Măsuri de reparații/ consolidări ale clădirii, acolo unde este cazul;

- Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități ( rampe de acces) și alte măsuri suplimentare, dacă este cazul;

- Lucrări de reabilitare termică a clădirii;

- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum și a instalațiilor electrice;

- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;

- Echiparea întregii construcții cu instalații de stingere, detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu;

- Reabilitarea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;

- Amenajarea spațiilor verzi ( locuri de joacă, alei și trotuare);

 -Lucrări de refacere imprejmuire;

- Înlocuire/recondiționare tâmplărie interioară/exterioară;
Din analiza stării tehnice a clădirilor existente s-a constatat că starea de conservare globală se poate considera satisfăcătoare, nefiind semnalate degradări importante ale elementelor structurale principale, doar unele probleme locale datorate în principal infiltrațiilor de apă. Prin lucrările de modernizare propuse, starea tehnică a construcției se va îmbunătăți, fiind asigurate cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii, cu condiția respectării soluțiilor de intervenție cuprinse în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI).
ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI IDENTIFICAREA DEFICIENŢELOR
Principalele tipuri de intervenții se regăsesc în DALI ”Modernizare Muzeul județean de Etnografie și Artă populară Maramureș”, nr. proiect: I–014–2022, elaborată de SC IMPACT PROIECT STUDIO S.R.L., municipiul Baia Mare, str.1 Mai, nr.25, Camera 1, etaj 1, județul Maramureș, documentație prin care s-a analizat îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de intreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, eficientizarea modalitătii de organizare prin crearea de conditii optime de funcționare astfel încât să fie asigurate pe întreaga durată de existență a construcției îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile, cu privire la rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Soluţiile tehnice, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional - arhitectural şi economic şi analiza detaliată a acestora sunt prezentate în cap. 5 din DALI, iar în urma comparaţiei celor două scenarii propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor, în cadrul cap. 6 din DALI a fost selectat și justificat ca recomandat de către elaborator Scenariul 1, prin care sunt propuse următoarele lucrări:

Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

· izolarea termică a fațadei – parte vitrată:

· demontarea ușilor și ferestrelor din lemn 

· montarea ferestrelor din tâmplărie de lemn stratificat, în două sau mai multe canate, prin prinderea tocului pe un contur contur exterior cu porțiuni drepte sau curbe: ferestre duble sau cuplate

· montarea ușilor din tâmplărie de lemn stratificat ornamentate cu profile la interior sau exterior, cu un canat sau două, pe tocuri între căptuțeli: cu porțiuni curbe

· glafuri, pervaze montate la ferestrele din lemn stratificat

· izolarea termică a fațadei – parte opacă:

· desfacerea hidroizolațiilor executate la rece sau la cald, pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, în 1-3 straturi de carton, pânza sau împăstura

· termosistem cu vată minerală bazaltică, peste plăci de beton

Reabilitare termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

· Înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ ventiloconvectoare, înlocuirea instalației de ditribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum:

· Demontarea radiatoarelor de fontă și a țevilor aferente instalației de încălzire

· Montarea ventiloconvectoarelor de perete 

Instalarea sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior:

· Soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

Reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri:

· Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

· Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;
Alte tipuri de lucrări:

· Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul învelitorii, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;

· Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii; 

· Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție:

· Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, dișcuite, executate cu mortar de var-ciment 

· Tinci pe baza de var hidraulic pentru lucrări de renovare/restaurare

· Finisaje pe bază de var pentru tencuieli, aplicate manual

· Zugrăveală superlavabilă pereți 

· Executare trotuare perimetrale
INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

• VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

· inclusiv T.V.A. – total: 8.716.593,58 lei;

· exclusiv T.V.A. – total: 7.334.128,41 lei;

• CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

· inclusiv T.V.A.: 6.157.973,31 lei;
· exclusiv T.V.A.: 5.174.767,48 lei.

INDICATOR MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ – ELEMENTE FIZICE/ CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII – ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE
	Indicatori de eficiență energetică
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) 
	517,51
	213,6

	Consumul de energie primară (kWh/m2.an) 
	529,50
	225,59

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) 
	626,24
	270,66

	Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) 
	- 
	- 

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) 
	107,62
	45,31


DURATA ESTIMATĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

· Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 12 luni
	Asumat proiectant

S.C. IMPACT PROIECT STUDIO S.R.L., reprezentată prin Boroș Gheorghe,

	

	PREŞEDINTE

Ionel Ovidiu BOGDAN



	
	SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

Aurica TODORAN


