[image: image1.png]


[image: image2.png]


                                            





          ROMÂNIA

                            
                                                                            JUDEŢUL MARAMUREŞ
                                                                                      CONSILIUL JUDEŢEAN

                 





     Str. Gh. Şincai nr. 46, RO – 430311 Baia Mare

                                





  Tel. 0262-212110; Fax: 0262-213945

                                       



    office@cjmaramures.ro; www.cjmaramures.ro 



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 356/2024
Datele de identificare a unor imobile realizate în cadrul proiectelor de investiții "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş" și "Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş", care se declară bunuri de interes public județean și se înscriu în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al județului Maramureș
	Nr. crt.
	Cod clasificare
	Denumirea bunului
	Elemente de identificare
	Anul dobândirii sau după caz anul dării în folosință
	Valoare de inventar [lei TVA inclus]

	
	
	Centru de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)
	
	
	

	
	
	Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano-Biologică
	Sat Sârbi, comuna Fărcașa

CF 51295 Fărcașa, nr. cadastral 51295
	
	

	1.
	
	Construcții tehnologice - stație de sortare deșeuri reciclabile și stație de sortare deșeuri umede 
	Stații construite din structură metalică cu suprafața de 1.021mp - conțin rețele de curent electric apă, canalizare și de ventilație, birou 30 mp și utilaje specifice 
	2018
	18.519.486,11

	2.
	
	Celule biostabilizare 
	Celule de biostabilizare (18) din beton armat cu suprafata de 2.752 mp 
	2018
	13.706.761,27

	3.
	
	Hala depozitare compost 
	Hala de sortare (cernere) construită din structură metalică cu suprafata de 238 mp dotat cu utilaj de sortare mobil Joker-Komptech
	2018
	1.143.155,21

	4.
	
	Platforme betonate
	Platforme, drumuri si căi interioare cu suprafața 1.960 mp
	2018
	4.944.057,87

	5.
	
	Instalație electrică de exterior și paratrăsnet 
	Instalație electrică compusă din ansamblu de tuburi, cablaje electrice, corpuri de iluminat, baterie de condensatoare 
	2018
	87.267,68

	
	
	Stația de transfer
	Comuna Moisei

CF 53660 Moisei, nr. cadastral 53660


	
	

	1.
	
	Clădire administrativă 
	Clădire administrativă cu suprafața de 127,12 mp,  include instalații termice, de apă și canalizare, instalații electrice
	2018
	1.233.876,72

	2.
	
	Construcție tehnologică - statie de transfer cu rampa alimentare 
	Rampă din beton si confecții metalice diverse, include și presă compactoare 
	2018
	1.022.069,85

	3.
	
	Platformă betonată și spații verzi
	Ansamblul de platforme cu suprafața de 2.984 mp, respectiv 2.921mp
	2018
	1.786.587,55


	4.
	
	Cântar auto + instalație spălare roți 
	Cântar auto cu capacitate de 60 t și afisaj digital cu sistem de calcul 
Instalație de spălare automată a roților cu capacitate de 30 vehicule/h
	2018
	437.945,96

	5.
	
	Gard împrejmuire și porți de acces
	Gard metalic în lungime de 355 m cu porți de acces batante
	2018
	452.519,61

	6.
	
	Rețele exterioare apă și canalizare 
	Rețele subterane cu separator de hidrocarburi si decantor, stație de pompare și rețea hidranți
	2018
	818.047,24

	7.
	
	Instalație electrică de exterior și paratrăsnet 
	Instalație electrică cu stâlpi de iluminat stradal de 8 m echipați cu corpuri iluminat cu lămpi și sistem de captare paratrasnet Ioniflash Mach 
	2018
	757.366,33

	
	
	Stația de Transfer, Stația de Sortare și CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (CCDV)
	Municipiul Sighetu Marmației, str. Tepliței, FN

CF 53416 Sighetu Marmației, nr. cadastral 53416
	
	

	1.
	
	Construcții tehnologice - stație sortare și de transfer cu suprastructura zona recepție deșeuri și rampa alimentare 
	Stații construite din structură metalică cu suprafața de 1.031mp - conțin utilaje, echipamente, rețele de curent electric, apă, canalizare și de ventilație, sisteme specifice de automatizare 
	2018
	11.347.358,18

	2.
	
	Clădire administrativă 
	Clădire administrativă cu suprafața de 200 mp, include instalații termice, de apă și canalizare, instalații electrice 
	2018
	2.641.959,50 

	3.
	
	Platformă betonată și spații verzi
	Ansamblul de platforme cu suprafața de 5.578 mp, respectiv 8.241mp
	2018
	3.061.014,70 

	4.
	
	Cântar auto + instalație spălare roți 
	Cântar auto cu capacitate de 60 t și afisaj digital cu sistem de calcul 
Instalație de spălare automată a roților cu capacitate de 30 vehicule/h
	2018
	463.979,31 

	5.
	
	Gard împrejmuire și porți de acces 
	Gard metalic în lungime de 503 m cu porți de acces batante 
	2018
	1.338.986,86

	6.
	
	Instalație electrică de exterior și paratrăsnet
	Instalație electrică cu stâlpi de iluminat stradal de 8 m echipați cu corpuri iluminat cu lămpi și sistem de captare paratrasnet Ioniflash Mach 
	2018
	1.032.201,42 

	
	
	Stația de Transfer și CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (CCDV)
	Oraș Târgu Lăpuș, str. Pășunea Dobricel, FN

CF 52842 Tg. Lăpuș, nr. cadastral 52842
	
	

	1. 
	
	Construcție tehnologică - stație de transfer cu rampă alimentare 
	Rampă din beton si confecții metalice diverse, include și presă compactoare, rețele de apă pluvială și canalizare 
	2018
	1.017.453,68

	2. 
	
	Clădire administrativă 
	Clădire administrativă cu suprafața de 158mp,  include instalații termice, de apă și canalizare, instalații electrice 
	2018
	2.112.026,72

	3. 
	
	Platformă betonată și spații verzi
	Ansamblul de platforme cu suprafața de 2.950 mp, respectiv 937mp 
	2018
	1.568.264,61

	4. 
	
	Cântar auto + instalație spălare roți 
	Cântar auto cu capacitate de 60 t și afisaj digital cu sistem de calcul 
Instalație de spălare automată a roților cu capacitate de 30 vehicule/h
	2018
	374.767,37

	5. 
	
	Gard împrejmuire și porți de acces
	Gard metalic în lungime de 254 m cu porți de acces batante 
	2018
	613.120,95

	6. 
	
	Instalație electrică de exterior și paratrăsnet
	Instalație electrică cu stâlpi de iluminat stradal de 8 m echipați cu corpuri iluminat cu lămpi și sistem de captare paratrasnet Ioniflash Mach
	2018
	593.485,89

	
	
	CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (CCDV)
	Municipiul Baia Mare

CF 102657, nr. cadastral 102657
	
	

	1.
	
	Platforme betonate 
	Platforme pietonale și rutiere cu suprafața de 1.000 mp 
	2016
	834.238,97

	2.
	
	Construcție administrativă 
	Cabină poartă din profile metalice cu suprafața de 10 mp
	2016
	49.123,00


	3.
	
	Sistem de colectare, tratare și evacuare a apelor de suprafață 
	Sistem compus din conducte subterane de apă pluvială (L = 53,4 ml) cu 2 cămine, bazin de retenție și separator hidrocarburi 
	2016
	93.587,04

	4.
	
	Gard de împrejmuire cu porți de acces 
	Gard perimetral metalic de 126,0 ml cu porți de acces batante
	2016
	56.204,88

	5.
	
	Reţea electrică 
	Instalație electrică (L = 245,0 ml) cu stâlpi (6) de iluminat stradal echipați cu corpuri iluminat cu lămpi 
	2016
	53.253,29

	
	
	CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (CCDV)
	Oraș Borșa

CF 53582 Borșa, nr. cadastral 53582
	
	

	1.
	
	Platforme betonate 
	Platforme pietonale și rutiere cu suprafața de 1.000 mp 
	2016
	523.124,97

	2.
	
	Construcție administrativă 
	Cabină poartă din profile metalice cu suprafața de 10 mp
	2016
	41.110,31

	3.
	
	Sistem de colectare, tratare și evacuare a apelor de suprafață 
	Sistem compus din conducte subterane de apă pluvială (L = 59,5 ml) cu 2 cămine, bazin de retenție și separator hidrocarburi 
	2016
	84.708,93  

	4.
	
	Gard de împrejmuire cu porți de acces
	Gard perimetral metalic de 126,0 ml cu porți de acces batante
	2016
	50.707,41

	5.
	
	Reţea electrică 
	Instalație electrică (L = 275,0 ml) cu stâlpi (6) de iluminat stradal echipați cu corpuri iluminat cu lămpi 
	2016
	64.969,66

	6.
	
	Rețea apă
	Rețea subterană - conține ansamblu de conducte (L = 2.0 ml), fitinguri, robineți
	2016
	75.098,19

	
	
	CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (CCDV)
	Oraș Viseu de Sus

CF 50875, nr. cadastral 50875
	
	

	1.
	
	Platforme betonate 
	Platforme pietonale și rutiere cu suprafața de 1.000 mp 
	2016
	516.381,31

	2.
	
	Construcție administrativă 
	Cabină poartă din profile metalice cu suprafața de 10 mp
	2016
	43.764,25

	3.
	
	Sistem de colectare, tratare și evacuare a apelor de suprafață 
	Sistem compus din conducte subterane de apă pluvială (L = 71,7 ml) cu 2 cămine, bazin de retenție și separator hidrocarburi 
	2016
	66.818,97

	4.
	
	Gard de împrejmuire cu porți de acces
	Gard perimetral metalic de 126,0 ml cu porți de acces batante
	2016
	42.105,99

	5.
	
	Reţea electrică 
	Instalație electrică (L = 225,0 ml) cu stâlpi (6) de iluminat stradal echipați cu corpuri iluminat cu lămpi 
	2016
	96.521,10

	6.
	
	Rețea apă
	Rețea subterană - conține ansamblu de conducte (L = 2.0 ml), fitinguri, robineți
	2016
	53.860,76

	
	
	CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (CCDV)
	Oraș Seini

CF 50424, nr. cadastral 50424
	
	

	1.
	
	Platforme betonate 
	Platforme pietonale și rutiere cu suprafața de 1.000 mp 
	2016
	392.441,73

	2.
	
	Construcție administrativă 
	Cabină poartă din profile metalice cu suprafața de 10 mp
	2016
	54.688,80

	3.
	
	Sistem de colectare, tratare și evacuare a apelor de suprafață 
	Sistem compus din conducte subterane de apă pluvială (L = 68,65 ml) cu 2 cămine, bazin de retenție și separator hidrocarburi 
	2016
	50.145,96

	4.
	
	Gard de împrejmuire cu porți de acces
	Gard perimetral metalic de 126,0 ml cu porți de acces batante
	2016
	39.086,14

	5.
	
	Reţea electrică 
	Instalație electrică (L = 180,0 ml) cu stâlpi (6) de iluminat stradal echipați cu corpuri iluminat cu lămpi 
	2016
	113.241,34

	
	
	CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (CCDV )
	Oraș Șomcuta Mare, 
CF 51323, nr. cadastral 51323
	
	

	1.
	
	Platforme betonate 
	Platforme pietonale și rutiere cu suprafața de 1.000 mp 
	2016
	389.702,67

	2.
	
	Construcție administrativă 
	Cabină poartă din profile metalice cu suprafața de 10 mp
	2016
	50.744,84

	3.
	
	Sistem de colectare, tratare și evacuare a apelor de suprafață 
	Sistem compus din conducte subterane de apă pluvială (L = 38,65 ml) cu 2 cămine, bazin de retenție și separator hidrocarburi 
	2016
	47.360,19

	4.
	
	Gard de împrejmuire cu porți de acces
	Gard perimetral metalic de 126,0 ml cu porți de acces batante
	2016
	39.295,74

	5.
	
	Reţea electrică 
	Instalație electrică (L = 175,0 ml) cu stâlpi (6) de iluminat stradal echipați cu corpuri iluminat cu lămpi 
	2016
	192.435,27

	
	
	Proiectare şi execuție pentru închiderea in situ a depozitului de deșeuri neconforme urbane la Satu Nou de Jos - Baia Mare
	Comuna Groși, loc. Satu Nou de Jos, 
str. -, nr. FN  
CF 52025 Groși nr. cadastral 52025
	
	

	1.
	
	Sistem de închidere depozit neconform de deșeuri 
	Sistemul de închidere S = 900.000 mp, cuprinde sistem  închidere / impermeabilizare depozit
	2018
	10.390.433,94




	2.
	
	Drum acces perimetral depozit neconform de deșeuri 
	Drum de exploatare categoria III  cu o lungime de 1.023 m cu o bandă de circulație cu lățime de 3.50 m
	2018
	324.069,88

	3.
	
	Drum acces capac depozit neconform de deșeuri 
	Drum de exploatare categoria III  cu o lungime de 440 m cu o bandă de circulație cu lățime de 3.50 m
	2018
	138.887,09

	4.
	
	Gard de împrejmuire cu porți de acces
	Gard perimetral metalic de 1.170 m cu porți de acces batante 
	2018
	345.872,72

	5.
	
	Sistem iluminat depozit 
	Sistem cu stâlp stradal cu consolă orizontală echipată cu corp de iluminat cu lămpi 
	2018
	134.965,03

	6.
	
	Rețea de colectare / decantare / stocare / evacuare ape de suprafață 
	Rigole trapezoidale din beton de colectare și șanț/țevi de evacuare a apei din amplasament
	2018
	18.229,40

	7.
	
	Sistem complet echipat de colectare și stocare levigat 
	Sistem din țevi de colectare perforate, cămine de vizitare, bazin stocare 25 mc
	2018
	379.415,51



	8.
	
	Sistem complet echipat de captare și ardere a gazului de  depozit 
	Sistem de puțuri de extracție a gazului (8) cu rețea de colectare / eliminare, unitate de deshidratare (separator condens) și unitate compactă de ardere a biogazului 
	2018
	225.811,55

	9.
	
	Sistem de monitorizare 
	Sistem de repere de tasare RT (12), reper fix de nivelment RF, puţuri control calitate apă PccA (7)
	2018
	579.003,73

	
	
	Proiectare şi execuție pentru închiderea in situ a depozitului de deșeuri neconforme urbane la Teplița - Sighetu Marmației
	Municipiul Sighetu Marmației, Strada Tepliței, FN

CF 53416, număr cadastral 53416
	
	

	1.
	
	Sistem de închidere depozit neconform de deșeuri 
	Sistemul de închidere S = 47.433mp, cuprinde sistem  închidere / impermeabilizare depozit
	2018
	9.400.084,10

	2.
	
	Drum acces perimetral depozit neconform de deșeuri 
	Drum de exploatare categoria III  cu o lungime de 1.035 m cu o bandă de circulație cu lățime de 3.50 m
	2018
	323.805,71

	3.
	
	Drum acces capac depozit neconform de deșeuri 
	Drum de exploatare categoria III  cu o lungime de 260 m cu o bandă de circulație cu lățime de 3.50 m
	2018
	138.707,48 

	4.
	
	Gard de împrejmuire cu porți de acces
	Gard perimetral metalic de 1.100 m cu porți de acces batante 
	2018
	334.418,36 

	5.
	
	Sistem iluminat depozit 
	Sistem cu stâlp stradal cu consolă orizontală echipată cu corp de iluminat cu lămpi 
	2018
	114.800,34 

	6.
	
	Rețea de colectare / decantare / stocare / evacuare ape de suprafață 
	Rigole trapezoidale din beton de colectare și șanț/țevi de evacuare a apei din amplasament
	2018
	29.848,80

	7.
	
	Sistem complet echipat de colectare și stocare levigat 
	Sistem din țevi de colectare perforate, cămine de vizitare, bazin stocare 25 mc
	2018
	381.519,86

	8.
	
	Sistem complet echipat de captare și ardere a gazului de  depozit 
	Sistem de puțuri de extracție a gazului (8) cu rețea de colectare / eliminare, unitate de deshidratare (separator condens) și unitate compactă de ardere a biogazului 
	2018
	1.762.451,93

	9.
	
	Sistem de monitorizare 
	Sistem de repere de tasare RT (5), reper fix de nivelment RF, puţuri control calitate apă PccA (7)
	2018
	519.643,99

	
	
	Proiectare şi execuție pentru închiderea in situ a depozitului de deșeuri neconforme urbane la Vișeu de Sus  
	Oraș Vișeu de Sus, nr. FN,

Cf 51082 Vișeu de Sus, nr. cadastral 51082
	
	

	1.
	
	Sistem de închidere depozit neconform de deșeuri 
	Sistemul de închidere S = 10.664 mp, cuprinde sistem  închidere / impermeabilizare depozit
	2018
	1.209.723,22

	2.
	
	Drum acces perimetral depozit neconform de deșeuri 
	Drum de exploatare categoria III  cu o lungime de 415 m cu o bandă de circulație cu lățime de 3.50 m
	2018
	51.514,05

	3.
	
	Drum acces capac depozit neconform de deșeuri 
	Drum de exploatare categoria III  cu o lungime de 345 m cu o bandă de circulație cu lățime de 3.50 m
	2018
	77.271,08

	4.
	
	Gard de împrejmuire cu porți de acces
	Gard perimetral metalic de 460 m cu porți de acces batante 
	2018
	179.672,61

	5.
	
	Sistem iluminat depozit 
	Sistem cu stâlp stradal cu consolă orizontală echipată cu corp de iluminat cu lămpi 
	2018
	112.383,79

	6.
	
	Rețea de colectare / decantare / stocare / evacuare ape de suprafață 
	Rigole trapezoidale din beton de colectare și șanț/țevi de evacuare a apei din amplasament
	2018
	7.533,64

	7.
	
	Sistem complet echipat de colectare și stocare levigat 
	Sistem din țevi de colectare perforate, cămine de vizitare, bazin stocare 2,5 mc
	2018
	63.295,57 

	8.
	
	Sistem complet echipat de captare și ardere a gazului de  depozit 
	Sistem de puțuri de extracție a gazului cu biofiltre (2) 
	2018
	191.932,27

	9.
	
	Sistem de monitorizare 
	Sistem de repere de tasare RT (3), reper fix de nivelment RF, puţuri control calitate apă PccA (7)
	2018
	604.938,07

	
	
	Proiectare şi execuție pentru relocare depozit neconform de deşeuri urbane la Rohia-Tg. Lăpuș
	Oraș Tg. Lăpuș, sat Rohia, nr. FN

CF 52864, nr. cadastral 52864
	
	

	1.
	
	Sistem de monitorizare ape subterane
	Sistem de 3 puțuri de monitorizare
	2018
	72.823,12

	
	
	Proiectare şi execuție pentru relocare depozit neconform de deşeuri urbane la Seini
	Oraș Seini, str. Cărămidăriei, nr. FN
CF 52152, nr. cadastral 52152
	
	

	1.
	
	Sistem de monitorizare ape subterane 
	Sistem de 3 puțuri de monitorizare
	2018
	83.901,74

	
	
	Proiectare şi execuție pentru relocare depozit neconform de deşeuri urbane la Borșa
	Oraș Borșa, str, Cisla, nr. FN

CF 53955 Borșa, nr. cadastral 53955
	
	

	1.
	
	Sistem de monitorizare ape subterane 
	Sistem de 3 puțuri de monitorizare
	2018
	70.990,05


Claudia Maria BREBAN

Director executiv 

Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte

Manager Coordonator                                                      
Cristian CHENDEA
Manager Tehnic
Simona ROHIAN

Manager Financiar 
Sorin SIMICORESCU







Dinu MAXIM







Expert financiar








Expert tehnic
Manager contract CL2

Cristi CIRȚIU








Sabin GRINDEAN
Expert mediu








Expert tehnic
Manager contract CL3    







             
