ANEXĂ - Specificații tehnice

LOTUL XIV

Tabel 1.14

- CARUCIOR PLIABIL

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE |  |  |  |
| Dispozitiv Scaun rotile |  |  |  |
| Caracteristici: cotiera fixa, captusita laterale din plastic banda de sprijin pentru picioare tetiera fixa roti spate cu spite si anvelope roti fata |  |  |  |
| Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |
| Sistemul indeplineste cerintele Directivelor pentru Dispozitive Medicale 93/42 EEC: CE sau Declaratia de conformitate cu respectarea cerintelor directivei 93/42 EEC privind dispozitivele medicale |  |  |  |
| Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| Garantie 24 de luni |  |  |  |
| Alte conditii cu caracter tehnico-economic |  |  |  |
| Pretul aparatului include transport, instalare, punere in functiune si instruirea personalului utilizator la sediul beneficiarului |  |  |  |

- SPALATOR DIN INOX CU DOUA CUVE

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Este prevazut cu 2 cuve din inox cu dimensiunea: min 500x500x300 mm |  |  |  |
| Dimensiunea totala a spalatorului este de min 1600x700x850 mm |  |  |  |
| Realizat din inox AISI 201 intre 0,8 si 1 mm |  |  |  |
| Spalatorul contine repord si polita inferioara |  |  |  |
| Este prevazut cu picurator |  |  |  |
| Picioare reglabile pe inaltime |  |  |  |
| Spalatorul este demontabil |  |  |  |
| Spalatorul este prevazut cu urmatoarele accesorii pentru fiecare cuva in parte: |  |  |  |
| Sifon scurgere |  |  |  |
| Dop |  |  |  |
| Sita decantare |  |  |  |
| Preaplin |  |  |  |
| Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |
| Sistemul indeplineste cerintele Directivelor pentru Dispozitive Medicale 93/42 EEC: CE sau Declaratia de conformitate cu respectarea cerintelor directivei 93/42 EEC privind dispozitivele medicale. |  |  |  |
| Conditii de garantie sau postgarantie |  |  |  |
| Garantie minim 24 luni |  |  |  |

- MASA GINECOLOGICA

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE |  |  |  |
| Masa ginecologica cu trei sectiuni |  |  |  |
| Caracteristici: - Structura din oțel vopsit t cu pulbere epoxidică cu antimicrobian caracteristici. -Comenzile electrice sunt gestionate de un panou cu buton și doar comanda de ridicare este controlata de asemenea de pedala. Echipamentul include un vas de colectare a lichidului din oțel inoxidabil, comandă pedală pentru panoul de control și de control al ridicării electrice pentru motoare. - Baza este disponibilă atât fix și pe roți (2 cu frână și două libere) -Ridicarea este în toate versiunile gestionate electric, în timp ce celelalte mișcări pot fi gestionate chiar și manual. - Suportul coapsei în spumă poliuretanică cu reglare dublă pe suport cromat - Cotierele rotative și detașabile, scaunul, spatele și piciorul sunt tapițate în clasa 1IM ignifugă, antibacterian, antifungic, dezinfectabil și rezistent la uzură. - Tensiune / Frecvență 230V-50Hz - Motoare de joasă tensiune 24 V-DC - Capacitate de ridicare: 180 Kg - Grad de protecție: IP54 - Înălțimea max / min a scaunului (de la pamant): 1040 ÷ 555 mm - Funcția de poziție a memoriei: - permite memorarea a 4 poziții: - 2 poziții sunt presetate de firmă: CPR și poziția inițială a examenului medical (sunt gestionat de un buton de comandă) - 2 poziții sunt stabilite liber de către medic (un picior cu tehnologie wireless le gestionează) - Gestionarea mișcărilor electrice este organizata printr-un comutator de picior cu wireless tehnologie |  |  |  |
| Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |
| Sistemul indeplineste cerintele Directivelor pentru Dispozitive Medicale 93/42 EEC: CE sau Declaratia de conformitate cu respectarea cerintelor directivei 93/42 EEC privind dispozitivele medicale. |  |  |  |
| Conditii de garantie sau postgarantie |  |  |  |
| Garantie minim 24 luni |  |  |  |