Vizat

ISC

Inspectoratul Regionala in Constructii Nord Vest

Denumire : Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si bransament apa

Amplasament : DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan

comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938

Investitor:  CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES

Proiectant : SC VITAL  SA

Proiect nr. : 247 / 2021

FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA CONSTRUCTIILOR

- Finalizarea sapaturilor pt. stabilirea cotei si natura terenului de fundare si strat de nisip de sub si peste conducta ( tronson 500 – 1500 m ) .

- Proces verbal montaj retele ( respectare traseu , dimensiuni conducte ,vane  ).

- Proba de etanseitate la presiune pt. lungimi de 500 – 1500 m .

- Probe generale de etanseitate si presiune .

Intocmit		                        Accept			     Diriginte de santier

Proiectant			    Investitor   Beneficiar          			                                          ing. But Forausbergher  Gyongyi      Consiliul  Judetean Maramures

IRC NORD -  VEST  IJC  Maramures

Propun spre avizare cu participarea ISC la faza de la punct …………………

Inspector de specialitate ( nume si prenume) ……………………..

Semnatura / stampila